四川省工业环境监测研究院

2026年物业管理服务采购

比

选

文

件

中国·四川（成都）

四川省工业环境监测研究院

四川省环科院科技咨询有限责任公司

2026年7月

第一章 比选邀请

四川省环科院科技咨询有限责任公司受四川省工业环境监测研究院委托，拟对“四川省工业环境监测研究院2026年物业管理服务采购项目”采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目比选。

## 一、项目基本情况

项目名称：四川省工业环境监测研究院2026年物业管理服务采购项目

采购方式：公开比选

最高限价：34万元

## 二、服务的主要内容

服务期限：1年。

服务内容：采购需求：本项目共1个包，清单见下表。

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 物业管理服务 | 1名供应商 |

## 三、参选资格要求

1.本项目不接受联合体参与。

2.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目特殊要求条件：/；

（8）本项目不接受联合体。

## 四、获取比选文件及报名

1.本次公开比选在中国招标投标公共服务平台（cebpubservice.com）上以公告形式发布。

2.比选文件获取时间：获取比选文件及报名截止时间为2026年7月21日17:00。

3.比选文件获取方式：

（1）现场办理：供应商凭单位介绍信、经办人身份证复印件（加盖公章）及经办人身份证原件前往成都市武侯区武科西三路375号1号楼3楼出电梯右侧310报名并领取比选文件。

（2）线上办理：供应商将单位介绍信、经办人身份证复印件（加盖公章）扫描发送至邮箱：897708856@qq.com进行网上报名并领取比选文件。

4.比选文件100元/份。（比选资格不能转让）

缴费账户：

账户名称：四川省环科院科技咨询有限责任公司

银行名称：成都银行股份有限公司锦官新城支行

账号：1001300000263953

## 五、比选地点和时间：

地点：成都市武侯区武科西三路375号1号楼3楼出电梯右侧311。

时间：2026年7月23日9:30，响应文件应于2026年7月23日9:30前送至311评标室，否则取消比选资格。

## 六、参选材料：

参加比选的供应商需携带根据比选文件编制的响应文件（正本1份、副本2份）参加比选。

如递交响应文件的参选人为参选单位的法定代表人，须携带法定代表人证明书及本人身份证原件和复印件；如递交响应文件的参选人不是法定代表人，除携带本人身份证复印件外，还需携带法定代表人证明书和法定代表人身份证复印件及授权委托书。

## 七、比选程序及投诉建议：

（一）比选程序

- 发出比选邀请

- 获取比选文件

- 提交响应文件参加比选

- 现场响应文件密封性检查

- 资格审查

- 评选确定供应商

- 比选结果公示

（二）投诉建议

如对本次比选结果存在异议，请于公示发布起1个工作日内，以真实姓名向四川省工业环境监测研究院反映。

## 八、评审标准及方法：

本次评审根据报价、供应商的服务方案、人员配置、履约能力等方面进行综合评分，以综合评分法确定合格供应商中选。

## 九、联系咨询方式：

采购人：四川省工业环境监测研究院

通讯地址：成都市武侯区武科西三路375号

联系人：蔡老师

联系电话：028-83577259

采购代理机构：四川省环科院科技咨询有限责任公司

通讯地址：成都市武侯区武科西三路375号

邮编：610045

联系人：付女士

联系电话：028-87488020

四川省环科院科技咨询有限责任公司

2026年7月17日

- 比选须知

## 一、总则

### 1、适用范围

本比选文件仅适用于本次比选邀请中所述项目的报价和比选。本比选文件的解释权归四川省环科院科技咨询有限责任公司所有。

### 2、采购主体

本次比选的采购人是四川省工业环境监测研究院；代理机构是四川省环科院科技咨询有限责任公司。

### 3、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目特殊要求条件：/；

（8）本项目不接受联合体。

### 4、比选费用

供应商应自行承担参加本次比选活动的全部费用。

### 5、联合体投标

本项目不接受联合体参与采购活动。

### 6、代理服务费用标准及支付

参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）相关标准，由成交供应商向采购代理机构支付。

缴费账户：

账户名称：四川省环科院科技咨询有限责任公司

银行名称：成都银行股份有限公司锦官新城支行

账号：1001300000263953

### 7、其它

### 参与的供应商应充分了解本项目技术服务规模及内容，发生的费用及风险由供应商自行承担。

## 二、比选文件

### 1、比选文件的组成

（1）比选文件用于阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、比选内容、合同主要条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容：

①比选邀请

②比选须知

③采购项目服务及其他商务要求

④供应商资格响应文件格式

⑤其他响应文件格式

（2）供应商应认真审阅比选文件所有的内容，如果供应商的响应文件不能实质性地响应比选文件要求，责任由供应商自负。

### 2、比选文件的澄清和修改

（1）比选文件包括本文件及所有发出的澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

（2）供应商在收到比选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到比选文件后两日内以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与比选的供应商。

## 三、响应文件要求

### 1、响应文件的语言、货币及计量单位

供应商提交的响应文件必须使用中文，响应文件报价必须以人民币报价，计量单位均采用国家法定的计量单位。

### 2、响应文件的组成

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件，响应文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含资格部分、商务部分、报价部分和技术部分内容。

- （1）资格部分。

①法人或者其他组织营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件；

②法定代表人（单位负责人）授权书原件，或法定代表人（单位负责人）身份证明原件；

③财务状况证明材料复印件；

④社保和纳税证明复印件或承诺函原件；

⑤承诺函原件；（见资格响应文件格式）

⑥单位及其法定代表人/单位负责人的无行贿犯罪记录的承诺函原件；

⑦无重大违法记录的承诺函原件。

（2）商务部分。供应商按照比选文件要求提供的有关证明材料，包括以下内容：

①商务应答表；

②其他有关证明材料。

（3）报价部分。

（4）技术部分。

①技术应答表。

②供应商按照评分要求提供的有关证明材料。

### 3、响应文件的编制、签署和密封

（1）资格响应文件及其他响应文件正本各1份、副本各2份。正本和副本均需在规定签章处签字或盖章，应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。响应文件副本可采用正本的复印件。

（2）资格响应文件及其他响应文件正本和副本需要逐页编目编码，并编制目录。采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。并在其封面上清楚地标明采购项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

（3）资格响应文件及其他响应文件正本和副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

（4）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、供应商名称、时间。

（5）响应文件密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖公章。

4、响应文件的递交

（1）响应文件应于比选邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

（2）响应文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

（3）有下列情形之一的，供应商的响应文件将被拒绝：

①逾期送达的；

②响应文件少于指定份数，或未密封的；

③响应文件中的比选报价函未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表印章（签字）的；

④供应商名称与报名时不一致的；

⑤响应文件中提出业主单位不能接受的条件的。

## 四、比选

1、比选小组分别根据供应商提供比选文件进行比选。

2、比选内容：报价、供应商自有车辆的车辆保险、履约能力、服务方案、企业荣誉、履约经验等与比选有关的事项。

3、比选程序

（1）发出比选邀请

（2）现场报名获取比选文件

（3）提交响应文件参加比选

（4）到场供应商交叉检查响应文件密封性，填写响应文件密封性记录表。密封情况存在疑异的文件，由比选小组进行再次检查，确认其是否符合比选要求。

（5）资格审查。比选小组依据法律法规和比选文件的规定审阅各供应商递交的响应文件，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。没有通过资格审查的供应商，比选小组应当在资格审查报告中说明原因。

（6）比选小组以综合评分法确定合格供应商中选。

（7）比选结果公示。

4、综合评分

（1）本次综合评分的因素是：报价、供应商的服务方案、人员配置、履约能力等。

（2）除价格因素外，比选小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。

（3）综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 （100分） | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 16% | 16分 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：报价得分=（评标基准价/报价）×16%×100。 |  |
| 2 | 服务方案56% | 总体服务策划及服务承诺 6分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.有针对性的总体服务策划；2.管理服务理念；3.服务承诺及保障措施。上述内容完整且符合本项目实际的得6分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 项目管理机构运作8分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.项目管理机构设置；2.本项目人员配置及岗位职责；3.项目管理机构运作方法；4.日常管理制度。上述内容完整且符合本项目实际的得8分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 秩序维护服务 8分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审： 1.秩序维护服务内容及要求；2.秩序维护服务方案；3.安全与消防管理运作流程；4.重大活动保障方案。上述内容完整且符合本项目实际的得8分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 环境维护服务 10分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.环境维护服务内容及要求；2.环境维护服务方案；3.垃圾的收集和清运方案；4.四害消杀方案；5.人员安全作业管理措施。上述内容完整且符合本项目实际的得10分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 日常绿化养护 4分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.绿化养护工作计划；2.提供绿化工器具使用安全规程。上述内容完整且符合本项目实际的得4分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 设施设备检测及运行管理及维护服务6分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.配电设施设备巡检和维护方案；2.消防维护服务方案；3.电梯维护服务方案。上述内容完整且符合本项目实际的得6分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 应急处置方案 12分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：1.火灾事故；2.公共安全；3.反恐防暴；4.群众上访；5.雨季强降雨发生渗水、积水；6.网络中断等安防故障。上述内容完整且符合本项目实际的得12分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
|  |  | 重大节假日节日气氛布置 方案 2分 | - 根据供应商结合本项目实际需求提供的方案进行综合评审：重大节假日氛围营造方案。上述内容完整且符合本项目实际的得2分，每缺一项扣2分，每一项中每存在一处错误或缺陷扣1分，每一项扣完为止。未提供方案，不得分。 |  |
| 3 | 人员配置 18% | 18分 | - 1.项目经理（4分） - （1）具有大专及以上学历的得2分；（2）有2年及以上物业管理经历的得2分。（供应商需在响应文件中提供项目经理身份证复印件、学历证书复印件、两年内非住宅物业管理工作证明材料。） - 2.环境卫生维护及绿化养护人员（4分） - （1）拟派本项目环境卫生维护及绿化养护人员每1名得1分，最高得2分；（2）提供的人员具备园林绿化养护工作经验的加1分，最高加2分。 - （供应商需在响应文件中提供人员身份证复印件、两年内园林绿化养护工作证明材料。） - 3.秩序维护人员（8分） - （1）拟派本项目秩序维护人员每1名得1分，最高得2分；（2）提供的人员为退伍军人的加1分，最高加2分；（3）提供的人员具备保安员证的加1分，最高加2分；（4）提供的人员具备消防设施操作员证（中级）的加1分，最高加2分。（供应商需在响应文件中提供人员身份证复印件、保安员证复印件、消防设施操作员证书复印件） - 4.机动人员（2分） - （1）拟派本项目机动人员每1名得1分，最高得1分；（2）提供的人员具备特种作业证（低压电工）的加1分，最高加1分。（供应商需在响应文件中提供人员身份证复印件、特种作业证（低压电工）复印件） - 【注：1.所有特种作业操作证与特种设备安全管理和作业人员证，均须提供全国一体化在线政务服务平台（国家市场监督管理总局政务服务平台https://cnse.samr.gov.cn/info-pub/pub）或中华人民共和国应急管理部（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/）的证件查询截图（须清晰可辨）。 2.供应商成交后须在签订合同前提供上述人员的证书原件现场查验，如不能提供视为虚假响应处理。】 |  |
| 4 | 履约能力10% | 10分 | - 供应商提供2023年1月1日起至今，服务过或正在服务的园区物业或类似服务项目，每有一个业绩得2分，最多得10分。 【注：供应商需在响应文件中提供类似项目业绩以下证明材料，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分：（1）提供完整的合同扫描件（政府采购的项目须同时提供中标/中选通知书扫描件）；（2）业绩服务内容须至少同时包含①环境维护或保洁或类似服务内容、②秩序维护或保安或类似服务内容、③设备运维或维修或类似服务内容；（3）业绩限定时间以服务起始时间为准，没有服务起始时间的以签订时间为准；（4）每个业绩须提供合同期内任意一次资金往来凭证，包括银行收款凭证与发票，并提供税务系统的发票查询截图（截图含查询网址），以及银行收款凭证，未结算的可提供业主盖章证明材料；（5）所有证明材料均提供原件扫描件，并加盖供应商公章。供应商签订合同前须向采购人提供原件供核查。】 |  |

## 五、合同授予

1、业主单位向成交（中选）供应商发出比选中选通知书，该通知书将是合同的组成部分。

2、成交（中选）供应商应按照比选中选通知书规定的时间、地点与业主单位签订书面合同。

第三章 采购项目服务及其他商务要求

## 一、技术服务要求

### （一）服务内容

本项目物业管理服务包括：1.综合管理服务；2.秩序维护服务；3.配套设施设备巡检及维护保养服务；4.环境卫生维护服务；5.绿化养护服务。

### （二）服务范围

1.综合管理服务

1.1服务范围

供应商依据本项目的管理制度对现场管理人员、服务人员的综合管理以及对四川省工业环境监测研究院重大节日活动的管理。

1.2服务要求

（1）供应商承接项目时，对本项目所涉及建筑区划内的各样公共配套设施进行认真查验，验收手续齐全。

（2）有针对本项目的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等管理制度。

（3）管理服务人员佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

（4）须在本项目服务的院区内公示24小时服务电话。

（5）按时足额给全部在岗员工发放工资、福利及购买社会保险，商业险等。

（6）供应商需在重大节假日在本项目服务的大门及院区内进行节日氛围营造。

2.秩序维护服务

2.1服务范围

（1）对本项目所服务的院区进出的车辆、人员及物品进行信息录入工作。

（2）对院区内进行巡逻并做好秩序维护工作。

2.2服务要求

（1）门岗

1）院区主出入口工作日8:30-9:30、16:30-17:30站岗执勤，做到举止文明、态度和蔼，用语规范、礼仪规范，按时到岗，坚守岗位不脱岗。

2）保持个人仪表整洁、门岗周围环境清洁，注意观察人员进出情况，发现疑点应当及时询问，劝阻小商小贩不要在建筑区划内乱设摊点。

3）对进出的车辆进行有效疏导，保持出入口的畅通。

4）对外来人员（施工、送货、参观等）实行进出记录，必要时引导至电梯厅或指定区域。

5）对物品进出实施分类记录，大件物品进出应进行审验，不明情况的物品不得进入。

（2）监控巡逻

1）科学、合理安排巡逻路线，排除各种不安全因素，及时发现违法、违章行为应予以坚决制止，巡查中发现疑点应追查原因，同时通知采购人共同处置。

2）巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

3）收到异常情况投诉后，巡逻人员应及时到达，并采取相应措施。

4）负责院区的安全工作，进行巡逻，发现可疑情况立即核实情况并采取相应措施；

（3）车辆管理

1）根据院区设置的行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，发现车辆违规停放立即通知车主整改。

2）院区负责进行车辆录入工作，临停车辆按规定进行记录，维护交通秩序，保证车辆通行方便、易于停放；若对进出车辆有疑问，立即进行询问。

3）车辆停放有序，无易燃、易爆等危险物品存放；发现漏油、漏气等情况，及时联系车主。

4）非机动车应定点停放。

3.配套设施设备巡检及维护保养服务

3.1服务范围

（1）本项目所涉及的配套设施设备（含消防、配电、电梯等）巡检工作

（2）本项目所涉及的配套设施（含消防、配电、电梯等）的维护保养

3.2服务目标

（1）负责搞好项目配套设施设备的日常维护管理，正常运行率在98%以上。

（2）建立完整的配套设施、设备台帐，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

（3）设施、设备标志齐全、规范，责任人明确，操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常。

（4）消防设施设备完好，可随时启用，消防通道保持畅通。

（5）设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

（6）主要道路及停车场交通标志保持干净、整洁、完好。

（7）路灯、楼道灯完好率不低于95%。

（8）容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生各种突发设备故障有应急预案。

3.3服务要求

（1）消防维护保养

1）建立健全、落实消防安全责任制，分别制定院区的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，对院区消防设施设备定期巡检，监督检查巡检记录并做好现场对接工作。

2）每日清查消防设施设备是否完整、正常，配合采购人完成消防设施设备的定期更换等工作；保持消防通道畅通，在楼内明显位置设置消防疏散示意图；每月对消防设施进行巡查，每季度试运行一次保证设施设备运行正常。

3）对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

4）经采购人同意后，每年组织进行一次有针对性的消防演练。

5）法律、法规规定的其他消防安全职责。

（2）配电维护保养

1）建立高低压配电室安全管理责任，对院区内高低压配电设备进行每月定期巡检工作，监督检查巡检记录并做好现场对接工作。

2）按要求定期开展对高低压配电室的防鼠、防水、防火、除尘等工作。

3）每月完成电费抄表工作。

4）突发停电后，及时报告采购人，做好停电事项记录。

5）按要求出具符合中华人民共和国电力行业标准的年检预试报告、检测报告、总结及相关技术资料。

（3）电梯维护保养

1）建立、健全特种设备安全责任制，制定电梯应急预案，对院区内电梯设备进行半月一次定期维保工作，监督检查巡检记录并做好现场对接工作，保障电梯正常运行。

2）按要求定期开展对电梯控制室的巡检、保洁等工作。

3）发现故障及时报修维保单位。

4）突发情况时，及时报修抢险，并按应急预案逐级上报。

4.环境卫生维护服务

4.1服务范围

包括院区内的楼外道路及公共配套设施房、楼梯、楼道、厕所、阳台的清扫保洁以及指定办公室内每日保洁、绿植浇水、玻璃门窗定期清洁等；院区内生活垃圾收集至院内垃圾中转房或垃圾集中堆放点；配合相关部门进行有害生物的预防和控制。

四川省工业环境监测研究院3栋：1楼地面，1-3楼厕所、办公室、走廊栏杆扶手每日擦一次，每周用洗衣机清洗工作服并晾晒在指定位置；1楼大厅玻璃每月清理一次；1楼作业机房每月用洗衣粉清洗多部位机油；2-3楼玻璃每季度擦一次；1楼窗帘每半年清洗一次。

| 人员要求 | 人数 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 法定劳动年龄内，具有大专及以上学历，有2年(含2年）以上物业管理经历。身体健康、精力充沛，有较强的组织、协调、策划、调研、分析能力，对物业服务工作有独到的见解。有亲和力及敬业精神，责任心强，具有一定的公文写作能力，熟悉电脑办公软件应用及操作。项目经理在投标时提供人员的身份证和学历证书、工作经验证明材料。 | 在响应文件中提供项目经理身份证、学历证书、2年非住宅两年物业管理工作证明材料。 |
| 环境卫生维护及绿化养护人员 | 3人 | 法定劳动年龄内，身体健康，能吃苦耐劳，具备公共楼宇保洁工作经验，工作认真负责并能保障和应对特殊情况下清洁维护工作，正确使用保洁设备处理不同材质的物品；具备园林绿化养护工作经验。 | 提供承诺函 |
| 秩序维护人员（至少一名有低压电工证书） | 2人 | 需经过专业培训（优先选择退伍军人），热爱本职工作，需具有保安员证，其中有一名秩序维护员还需具备消防设施操作员证（中级）。有敬业精神，能吃苦耐劳、责任心强，具备处理应对公共安全及秩序维护工作，对简单水电维修进行处理，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备并定期培训。穿戴统一制服，仪容仪表规范整洁，工作认真并定期接受专业培训。 | 提供承诺函承诺中选后提供保安员证和消防设施操作员证书（中级） |

4.2服务标准

通过日常保洁工作，使公共环境和公共部位整洁，公共设施洁净、无异味、无破损。卫生用品由供应商提供，从正规渠道采购，并符合国家相关标准的合格产品。

4.3服务要求

（1）楼外道路及设施：每日最少清扫2次、巡视保洁1次，做到发现垃圾、污迹能及时清理；地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；每月清洁1次楼外共用设施（无法触及到的路灯上部除外），表面清洁无积尘。

（2）大厅、楼内公共通道：每日最少清扫1次，每日拖洗1次；每日巡视保洁2次，做到发现垃圾、污迹能及时清理；地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具表面干净无积尘、无蛛网。

（3）楼梯及楼梯间：每日清扫1次，每周拖洗1次，扶手、栏杆每日擦洗1次，每日巡视保洁2次，做到发现垃圾、污迹能及时清理。梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（4）电梯轿厢：每日最少擦拭1次电梯轿厢门、面板；每日清拖1次轿厢地面；不锈钢材料装饰的电梯轿厢壁，每月采用不锈钢护钢液护理1次，每日巡视保洁2次，做到发现垃圾、污迹能及时清理。电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；厅内地面干净有光泽。

（5）公共卫生间：每日最少清扫1次、拖洗擦洗1次，每日巡视保洁2次，做到发现垃圾、污迹能及时清理；地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积尘；门窗表面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；各种物品摆放整齐规范；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，卫生间保持空气流通，并根据室内情况放置除味物品保持室内无明显异味。

（6）室内停车场：每日最少清扫1次，每季冲洗1次；每日巡视保洁2次，做到发现垃圾、污迹能及时清理，地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、无蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

（7）消防栓、消防箱、公共设施设备间（配电房、水泵房、发电机房等）：每月最少清扫一次，保持整洁。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无蛛网。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

（8）电器设施：保持灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、楼道内配电箱表层无积尘、无明显污迹。

（9）平台、屋顶：无垃圾堆积，无杂草生长；每季度冲洗一次平台及玻璃雨棚，保持表面干净，无杂物。

5.绿化养护服务

5.1服务范围

本项目区域绿地内的乔木进行浇水、施肥、病虫害防治及常规修剪；对行道树及灌木进行浇水、施肥、除草、病虫害防治、整形修剪，绿地保洁及死亡植株和草坪的补植等。

5.2服务要求

（1）本项目区域内的院区公共绿化区域花木草坪的浇灌、除草、修剪、施肥、病虫防治等。

（2）对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护，树木修剪图案美观，密度合理。

（3）及时松土施肥、浇水、治虫，保证植株健旺，花朵鲜艳。

（4）保持花坛四周及花坛整洁，无明显杂物，绿地无杂草、杂物。

（5）及时去除残花、枯枝，整形树及时修剪，保持美观。

（6）及时防治花草、树木病虫害。

5.3绿地养护质量标准

| 抗旱排涝 | 抗旱：遇干旱或高温天气，及时浇水，水要浇匀、浇透，保证各种苗木不出现脱水现象，同时避免浪费水，避免因局部过量浇水而造成植物烂根死亡。 排涝：连降大雨、暴雨时，及时巡查，做好低洼部位排水，避免雨水长时间浸泡苗木根部。大雪中和大雪后，及时巡查除雪，防止压坏苗木。 |
| --- | --- |
| 各种草坪修剪 | 需要勤修剪的品种：草坪高度始终保持在5厘米以下。 基本免修剪的品种：春季发芽时进行第一次修剪，以后及时去除黄叶、枯叶。 |
| 其他苗木修剪 | 绿篱、球类等造型苗木：定期修剪，始终保持良好的造型。 花灌木类苗木：按季节和品种的要求修剪，保证开花质量和观赏效果。 乔木类苗木：及时修剪影响行人、车辆安全的枯死枝、下垂枝，以及影响健壮生长、容易发生病虫害的过密枝、瘦弱枝。 藤本类苗木：做好牵引固定和及时修剪，使其不爬到空调室外机后面和窗户上。 |
| 除草 | 根据实际情况，及时安排除草，不出现跑荒现象，做到目视基本无杂草。 |
| 施肥 | 按季节和品种施肥、追肥，保证养分供应，使叶色、花色和花朵的大小正常。 |
| 病虫害防治 | 按季节和病虫害发生规律，以预防打药为主，发现轻微病虫害，及时补充打药防治，避免因病虫害控制不及时而造成各种苗木死亡。 |
| 绿地保洁 | 绿地内、苗木上无各种垃圾、无枯枝落叶，做到整洁美观。 |
| 绿化档案 | 各种图样、表格齐全，各种增减数据及时修改，数据真实可信。 |
| 整体印象 | 管理到位，各种苗木生长正常，无明显病虫害、无枯枝死杈、无跑荒现象，无各种垃圾，绿地整洁美观。 |

### （三）配备人员保障要求

3.1人员基本工资不得低于《四川省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（川府规〔2024〕4号）规定的最低工资标准第一档。人员均按全日制、全职人员计算，不得使用非全日制、兼职人员。

3.2法定节假日加班费：法定节假日按规定包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。本项目法定节假日期间每天加班人数按不少于4人计算（其中至少秩序维护人员4人）。根据【中华人民共和国劳动法（2018修正）】第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬核算加班费。

3.3延时加班费：保洁人员共3人每月安排延时值班4小时/人。根据【中华人民共和国劳动法（2018修正）】第四十四条（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬核算加班费。

3.4按规定缴纳的社会保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、残疾人就业保障金。

（1）社会保险：中选供应商须按照成都市现行相关政策法规为投标文件所载明的拟派人员数量全员购买社会保险，包括养老、医疗（含大病医疗）、工伤、失业、生育险种。人员社会保险不得低于成都市项目所在地最新城镇职工最低社保缴费标准和缴费基数。

（2）住房公积金：按照国家法定要求进入费用报价，本项目应分摊的公积金年缴纳额=本项目人员年工资总额×5%。

（3）工会经费：按照国家法定要求进入费用报价，本项目应分摊的工会经费年缴纳额=本项目人员年工资总额×2%。

（4）职工教育经费：按照国家法定要求进入费用报价，本项目应分摊的职工教育经费年缴纳额=本项目人员年工资总额×1.5%。

（5）残疾人就业保障金：按照每100人应安置残疾人1.6人计算，按照最新工资标准计算。本项目应分摊的残疾人就业保障金年缴纳额=本项目人员年工资总额×1.6%。

### （五）考核要求及标准

5.1考核细则

（1）基础管理（规定分值15）

1）基础管理（规定分值15）

①有完善的物业管理方案和各项管理制度、操作规程、应急预案、各岗位工作职责、工作标准完善；各项制度制定的全面性、合理性及落实情况并有具体考评办法；规定分值3（符合3.0，基本符合1.5，不符合0）；

②员工仪容仪表符合标准，着装统一；佩戴标志，行为规范，服务主动，态度热情；所有人员配置到位。规定分值6（每发现一项不齐全或不完善扣0.5）；

③设立物业管理平台，接受采购人单位的人员对物业管理服务求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，及时处理并做好记录。规定分值6（每发现一项不齐全或不完善扣0.1）。

（2）设备运行管理（规定分值30）

1）制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等日常管理制度，并严格执行；记录簿完备，不漏记、不撕页，字迹清楚，记录规范。规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）；

2）制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。规定分值5（符合5.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣1.0）；

3）制订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。规定分值3（符合3.0，无应急方案扣2.0，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.5）；

4）定期排查火灾安全隐患；各单元灭火器必须配置到位，定期检修消火栓等灭火设施设备。规定分值6（符合6.0，有发现一处安全隐患扣0.5）；

5）定期对各排污口、雨水入口进行检查，雨季来临前需对辖区内雨水管网进行一次全面疏通，相关费用由物业承担。规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）；

6）排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生，发现问题及时向采购人报告。规定分值5（符合5.0，每发现一处不符合扣0.5）；

7）道路、楼道、等公共照明完好，若发现损坏及时向采购人报告。规定分值3（符合3.0，基本符合1.0，不符合0）。

（3）保洁管理（规定分值30）

1）制定岗位责任制度与运作程序，工作质量标准，有专职的保洁服务人员，实行标准化服务。规定分值4（符合4.0，基本符合2，不符合0）；

2）生活垃圾定时收集，由指定通道运送至规定地点，日产日清。规定分值12（符合

12.0，基本符合8，不符合0）；

3）公共区域、绿化带、楼梯、天台清洁，无垃圾、积尘、水迹、无纸屑、烟头等废弃物，无擅自占用和堆放杂物现象；公共玻璃窗洁净明亮。规定分值14（符合14.0，每发现一处不符合扣0.5）。

（4）安保管理（规定分值25）

1）制定岗位责任制度与服务程序，人员经政审合格后持证上岗。规定分值2（符合2.0，每发现一处不符合扣0.2）；

2）穿着统一的制服及许可的装饰物品，材料和样式经审核同意；装备设施良好，满足要求，相关费用由物业承担。规定分值2（符合2.0，每发现一处不符合扣0.2）；

3）消防安全管理、消防维保服务、电梯维保服务、门卫管理、车辆管理、秩序管理、巡逻检查、等制度完善。规定分值3（符合3.0，每发现一处不符合扣0.2）；

4）熟悉各项制度，尤其是与自身岗位相关的制度；各类登记本记录完整、清晰、准确，各类台帐齐全。规定分值2（符合2.0，每发现一处不符合扣0.2）；

5）遇突发事件或安全检查时，积极配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成任务。规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）；

6）人员、车辆及物资出入管理，大楼内重要部位和附属设备的安全管理到位。规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）；

7）监控工作到位，按时做好消防巡查，消防装置完好，保障消防通道畅通。规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）；

8）意外突发事件处置和报告正确、及时，避免或减少损失、危害，能堵截、防范案件、事故；规定分值4（符合4.0，每发现一处不符合扣0.5）。

5.2惩罚制度

（1）考核频率按照每季度考核一次。

（2）满分100分季度考核平均分达85以上（包括85分）为合格；季度考核平均分85以下、75以上（包括75分）的，通知限期整改，达不到要求的，扣除服务费按一分10000元；75分以下的，终止合同。

## 二、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起12个月。如果考核不合格，采购人可以提前解除合同，中选供应商应立即退场，双方按中选供应商实际提供的服务周期及服务质量结算费用。

（二）服务地点：采购人指定区域（四川省成都市武侯区武科西三路375 号）。

（三）付款方式：按季度支付，以每月考核的结果作为支付的依据。

（四）履约验收：1.考核小组在收到成交供应商考核申请，由考核小组在每季度底进行定期考核，考核结果应当由验收小组签字确认后方可作为服务费的支付依据。若采购人未组织考核小组进行考核（不论是定期或者不定期）的，则视为成交供应商当季度考核合格且评分在90 分以上。考核结果为不合格的，成交供应商有权提出书面异议，采购人应提供相应的证明材料，若采购人提供证明材料不能支持不合格结果，则应视为合格。2.考评标准：考核打分满分100 分，季度考核平均分达85以上（包括85分）为合格；季度考核平均分85以下、 75以上（包括75分）的，通知限期整改，达不到要求的，按一分10000元扣除服务费；75分以下的，直接终止合同。

注：

本章中技术、服务要求以及合同内容条款为可能实质性变动的内容。

本章标注“*”要求为本项目实质性要求，未经采购人允许，不允许有负偏离。

- 供应商资格响应文件格式

一、所有资格响应文件均应加盖供应商单位鲜章。

二、供应商应严格按照“资格响应文件格式”填写相关内容，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“资格响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的资格响应文件由供应商自行编写。

封面

正本或副本

四川省工业环境监测研究院

2026年物业管理服务采购项目

资

格

响

应

文

件

供应商名称：

xxxx年x月xx日

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件或扫描件(实质性要求）

注：

(1)营业执照副本复印件/扫描件或事业单位法人证书(注：在有效期内)；

(2)组织机构代码证副本复印件/扫描件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内。)；

(3)税务登记证副本复印件/扫描件(注：在有效期内)；

以上三款要求：已实行三证合一或五证合一的只须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件，即具有以上三点效力。

2.法定代表人（单位负责人）授权书(实质性要求）

四川省环科院科技咨询有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（单位负责人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日期：XXXX。

注：

1、供应商委托其他人（非法定代表人或非单位负责人）参与本项目比选时适用此格式；

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、应附法定代表人（单位负责人）身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照。

5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：          职务：        系                              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日期：XXXX。

注：法定代表人或单位负责人亲自参与本项目比选时适用此格式。

3.财务状况证明(实质性要求）

供应商提供以下证明材料中任意一项均可：

- 2024年度或2025年度经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

- 2024年度或2025年度内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表和现金流量表；）

- 响应文件递交截止日前一年内基本开户银行出具的资信证明复印件；

- 供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件。

注：事业单位及其他组织因经费来源不一样，此处不做统一要求，供应商根据单位实际情况，提供完整的财务状况证明即可。

4.社保和纳税证明（实质性要求）

社保证明材料：供应商提供2025年1月以来任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门或税务部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件或承诺函原件（格式自拟）。

纳税证明材料：供应商提供2025年1月以来任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件或承诺函原件（格式自拟）。

注：依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

5.信用信息查询记录和证据（实质性要求）

注：

- （1）评审小组将于资格审查时查询供应商信用信息，并将记录存档。经查询被列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），其响应文件将被拒绝。

- （2）由于供应商单位性质无法按比选须知前附表进行信用信息查询的，供应商应就单位的信用进行书面承诺，此处提供承诺函原件，格式自拟。

6.承诺函(实质性要求）

四川省环科院科技咨询有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如采用了我方所不拥有的知识产权，则在报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、所提供产品涉及国家规定强制采购范围内的，均符合相关要求。

八、我方承诺没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

7.无行贿犯罪记录的承诺函(实质性要求）

四川省环科院科技咨询有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

我公司   （公司名称） 及法定代表人  （法定代表人名字） 无行贿犯罪记录。

法定代表人/授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日期：XXXX。

8.无重大违法记录的承诺函（实质性要求）

四川省环科院科技咨询有限责任公司：

我公司承诺：参加本次政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（200万元以上）罚款等行政处罚。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

日期：XXXX。

第五章 其他响应文件格式

## 一、响应文件格式要求

供应商应严格按照“其他响应文件格式”填写相关内容，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“其他响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的其他响应文件由供应商自行编写。

## 二、响应文件格式

封面

正本或副本

四川省工业环境监测研究院

2026年物业管理服务采购项目

其

他

响

应

文

件

供应商名称：

xxxx年x月xx日

9.比选函

四川省环科院科技咨询有限责任公司：

我方全面研究了 “XXXXXXXX”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件正本1份，副本2份，其他响应文件正本1份，副本2份。

4、我方承诺，比选有效期为递交比选响应文件截止之日起120日历天。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、一旦我方被确定为成交人，我方同意按比选文件要求缴纳成交服务费。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传真：XXXX。

日期：XXXX。

10.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 企业性质 | 国有 民营 其他 （在对应类别勾选） |  |  |  |  |  |  |
| 企业规模 | 大型 中型 小型 微型 （在对应类别勾选） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 财务负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表中“企业性质”和“企业规模”将依照相关要求进行数据采集，供应商应如实勾选，并对其真实性负责。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

11.技术应答表

| 序号 | 比选文件要求 | 应答 | 响应/偏离（正、负） | 正、负偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应按比选文件第三章的要求进行逐条应答。

2、偏离部分应明确作出偏离描述。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或成交资格。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

### 12.商务应答表

| 序号 | 比选文件商务条款 | 比选响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商应按比选文件第三章要求将相应商务要求列入此表并逐条应答。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

13.供应商投入本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容，对不涉及的内容可填写“/或无”；

2.以上人员应按比选文件要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期： XXXX。

14.项目实施方案

注：供应商根据本项目要求提供项目实施方案，格式自拟。

15.供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可根据实际情况调整该表格内容；

2.以上业绩应按比选文件评审要求提供相应证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

16.报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示。

- 报价为总包干价。本项目报价含所有人力费用（包含人员基本工资、法定节假日加班费、延时加班费）、社会保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费、残疾人就业保障金、服装费，由供应商承担的其他费用、管理费、利润、税费等一切费用。

- 供应商报价已包含物业管理期间的所有物价上涨、应急、意外、风险、责任引起的费用，并且在合同履行过程中是固定不变的，供应商自负盈亏，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

- 供应商的报价应符合国家法律法规及国家相关政策规定和地方关于工资标准、社保、税费等的相关法律法规，并结合项目所在地市场实际情况，充分考虑项目所在地最低工资标准和社保缴费比率上调等因素，服务期内不得以任何理由要求采购人追加经费。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）。

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

第六章 采购合同（草案）

特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《比选文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《比选文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

二、合同期限

三、服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

四、服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

五、服务费支付方式：

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

十五、附件

1、项目比选文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			            乙方：   （盖章）

法定代表人（或负责人）（授权代表）：   法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			    签约日期：XX年XX月XX日